МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Пешковского сельсовета

 Сведения о составе основных объектов имущества

(сети водоснабжения и водоотведения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта |  Технико-экономические характеристики объекта  | Свидетельство (выписка) о регистрации права | Восстановительная стоимость объекта, руб. |
| Техническое состояние | Год ввода вэксплуатацию | Протяженность диаметр, протяженость | Нормативный срок эксплуатации  | собственности | Хозяйственного ведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сети водопроводные | Пешково | Удовлетв. | 2008 | 2300м-63мм; 900м-40мм; | бессрочное | 54АЕ398446 |  |  |
| 2 | Сети водопроводные | Ревунка | удовлетв | 2009 | 100м-63мм600м-40мм | бессрочное | 54АЕ398441 |  |  |
| 3 | Сети водопроводные | Лебединка | удовлетв | 2009 | 100м-63мм500м-40мм | бессрочное | 54АЕ398441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о составе иного имущества в составе объекта

(здание и помещения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | местоположение | Технико-экономические характеристики объекта | Свидетельство (выписка) о регистрации права |
| Назначение, материал | площадь | Год ввода | Восстановительная стоимость | собственности | хозяйственного ведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | компрессорная | Пешково | металл | 6м2 | 2008 |  |  |  |
| 2 | компрессорная | Ревунка | бетон | 6м2 | 2009 |  |  |  |
| 3 | компрессорная | Лебединка | бетон | 6м2 | 2009 |  |  |  |

Сведения об объектах, входящих в состав иного имущества

(объекты инженерной инфраструктуры)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические характеристики объекта | Свидетельство (выписка) о регистрации права |
| Назначение, материал | площадь | Год ввода | Восстановительная стоимость | собственности | хозяйственного ведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина | Пешково, ул.Центральная,31 |  |  | 2008 |  | 54АЕ 59591 |  |
| 2 | скважина | Ревунка, ул.Центральная,7а |  |  | 2009 |  | 54АЕ 594313 |  |
| 3 | скважина | Лебединка ул.Центральная,3а |  |  | 2009 |  | 54АЕ 594312 |  |

Перечень муниципального имущества, входящего в состав иного имущесва

(насосы. станки, агрегаты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование  |  Местоположение  | характеристика |
| Модель, марка | Год ввода | Восстановительная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтр  | Пешково | водопад | 2008 | 498,5 |
| 2 | фильтр | Ревунка |  | 2009 | 243,0 |
| 3 | фильтр | Лебединка |  | 2009 | 243,0 |
|  |  |  |  |  |  |